`
ВГГШ
Ахитектонски смер
П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е

Семестар       
III
Фонд часова 
2+4

ВЕЖБА    VII
ОПРЕМАЊЕ  ИЗГЛЕДА
ПРЕПOРУКА ЗА НАЧИН ЦРТАЊА И ОПРЕМАЊА
У претходним препорукама дат је опис поступка цртања фасад – изгледа.

Дакле након цртања потребно је вратити се на основе и пресеке, ажурирати места отвора (прозора и врата), положаје тераса, венаца и слично.

На овај начин проверавамо да ли смо све промене које смо услед жеље да изгледи буду што бољи извршили на фасадама и вратили их на основе, односно вертикалне пресеке.

Тек после овога приступамо опремању цртежа фасада.

Основне информације које је потребни дати на фасадама су:

· ВИСИНСКА РЕГУЛАЦИЈА  - на фасадама је потребно поставити висинске коте које нам показују главне висине објекта

· коте терена (ако је у нагибу са свих страна објекта)

· коте улазних тремова

· коте тераса на свим нивоима

· коте венца (ако кров нема венац  на јединственој висини појављују се све денивалације)

· коте прелома кровних равни

· коте слемена (код сложеног крова сва слемена)

· коте атика или других испада

· ДУБИНСКА РЕГУЛАЦИЈА – се на фасадама обележава на тај начин да усвојимо једну фасадну раван као реперну на одрећеој фасада и на њој постављамо коту ± 0,00. У односу на њу постављамо дубинске коте тако да све равни које су паралелне са овом равни добијају своју дубинску коту. У случају површина које се виде на тој фасади а нису паралелне са овом равни (кружне или криве форме) дају се карактеристична места као што је крај кривине или кужног лука)
· Битно је напоменути да равни које су нам ближе од реперне равни добијају префикс + (плус)  , а равни које су даље од нје добијају префикс -  (минус)

· Дубинске коте које се постављају су 

· реперна кота

· коте увучених или избачених зидова

· коте тераса, и свих испуста

· коте сокле 

· коте испада степеница

· ОПИСИ ФАСАДНИХ ОБЛОГА – Нна фасадама се постављају ознаке примењених материјала у складу са осмишљеним изгледом

· опис главне фасаде 
· опис фасадних делова који су обрађени у складу са жељеним изгледома а не припадају опису главне фасаде

· опис примењеног кровног покривача

· опис надстрешница

· опис примењених столарских позиција

· опис ограда

· опис сокле

· опис димњачких и вентилационих канала ван кровних равни

· опис опшивки на крову 

Напомињем да се вертикалне и хоризонталне коте углавном не појављују на фасадама, осим у случајевима када то захтева специфичност поставке објекта. Рецимо у неким случајевима се код постављања еркера  на објекту урбанистичким условима је дефинисан положај и величина истих. Обзиром да такву иформацију не можемо приказати кроз основу и пресеке могуће је искотирати на фасади елементе који су специфични

Пример резултата цртања изгледа са елементима који се виде у изгледу.

Напомињем да у овој фази већ завршено подешавање положаје отвора и других елемената ради постизања што бољег изгледа и форме објекта.


[image: image1.emf]
ПРИМЕР ОПРЕМАЊА ФАСАДЕ
ЗАКЉУЧАК
ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ЦРТАЊУ И ОПРЕМАЊУ  ИЗГЛЕДА СВИХ СТРАНА ОБЈЕКТА УЗ ПОШТОВАЊЕ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ
_1669991960.pdf





