`
ВГГШ
Ахитектонски смер
П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е

Семестар       
III
Фонд часова 
2+4

ВЕЖБА    VII
ЦРТАЊЕ ИЗГЛЕДА
ПРЕПРУКА ЗА НАЧИН ЦРТАЊА

Приликом почетка израде изгледа неопходно је осмислити начин цртања.

Дакле потребно је након избора изгледа у основама односно постављања изгледа према странама света (северни, јужни, источни или западни), а могуће су варијанте назива у односу на положај према улици и суседима (улични, бочни, дворишни) потребно је приступити цртању изгледа.

На цртежу је потребно поставити основе једну изнад друге (подрум, приземље, спрат итд), тако да им се линије зидова подударају.

Након тога са леве или десне стране цртежа постављамо карактерисзичан пресек који ће нам дати линије хоризонтала на фасадама.

Након тога је потребно вертикалним линијама обележити (извући вертикалне помоћне линије) место на коме линија пресека приказује  наше елементе у основи ( зидове, прозоре, врата, терасе , ограде и слично).

Након тога потребно је увести хоризонталну регулацију – помоћним линијама поставити главне висинске линије (коте). То представљају линије нивоа (приземље, спрат, подрум, терасе, терен и слично).
Након тога је потребно хоризонталним линијама обележити (извући хоризонталне помоћне линије) место на коме линија пресека приказује  наше елементе у пресеку ( зидове, прозоре, врата, терасе ,стрехе, врх крова, ограде и слично).

Тек у том тренутку је потребно креенути са цртањем изгледа.
Ово подразумева цртање свих елемената који су у том изгледу видљиви (терен, прозоре, врата, стрехе, испусте на крову, димњаке, вентилационе канале, терасе, ограде и слично).
Када је потребно на изглрду нацртати кров , а ако то нисмо претходно урадили неопходно је у претходној фази нацртати основу крова, нарочито ако је кров сложене вишеводне форме.

У том тренутку на основу основе крова добијамо кључне тачке за цртање изгледа.
Дакле на овај начин добијамо изглед форме објекта са све четири стране уколико је објекат слободностојећи.

У случају двојне куће, кућа у низу или атријумске куће цртамо све видљиве фасаде.

На примеру куће у низу добијамо само уличну и дворишну фасаду – изглед. Само крајње ламеле код кућа у низу имају и бочне фасаде..
Пример резултата цртања изгледа са елементима који се виде у изгледу.

Напомињем да у овој фази још увек подешавамо положаје отвора и других елемената ради постизања што бољег изгледа и форме објекта.

ПРИМЕР ЦРТАЊА ПРЕСЕКА

ПОСТАВКЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

[image: image1.emf]
ЗАКЉУЧАК
ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ЦРТАЊУ ИЗГЛЕДА СВИХ СТРАНА ОБЈЕКТА УЗ ПОШТОВАЊЕ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ
